**高能所2025年10台压力容器无损检测报价单**

报价单位（盖章）： 报价日期：

联系人： 联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **单位** | **名称** | **容积** | **许可号** | **检验方法** | **检测**  **比例** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 加速器 | 储气罐 | 130 | 容2LC京H1319 | UT、MT | 100% |  |  |
| 2 | 储气罐 | 130 | 容2LC京H1320 | UT、MT | 100% |  |  |
| 3 | 储气罐 | 130 | 容2LC京H1321 | UT、MT | 100% |  |  |
| 4 | 储气罐 | 130 | 容2LC京H1322 | UT、MT | 100% |  |  |
| 5 | 通用 | 储气罐 | 10 | 容1LC京H1325 | UT、MT | 100% |  |  |
| 6 | 储气罐 | 10 | 容1LC京H5514 | UT、MT | 100% |  |  |
| 7 | 工厂 | 储气罐 | 1 | 容1LC京H5470 | MT | 20% |  |  |
| 8 | 储气罐 | 1.5 | 容1LC京H5468 | MT | 20% |  |  |
| 9 | 储气罐 | 1.5 | 容1LC京H5469 | MT | 20% |  |  |
| 10 | 粒子天体 | 低温液体储槽 | 10.527 | 容2LC京H5386 | MT | 20% |  |  |
| 合计：人民币 元整 | | | | | | | | |