| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管风口过滤网清洗 | 台 | 439 |  |  |
| 风机盘管回风道清洗 | 台 | 439 |  |  |
| 风机盘管接水盘清洗 | 台 | 439 |  |  |
| 杀菌灭藻片 | 台 | 878 |  |  |
| 新风机组清洗 | 片 | 11 |  |  |
| 风机盘管消毒处理 | 套 | 439 |  |  |
| 第三方检测费 | 套 | 2 |  |  |
| 税费3% |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

2026年多学科大中央空调末端清洗清单