## 2027采购数量汇总
序号 | 名称 | 滤网型号 | 2027年计划 数量/块
1 | 板式初效G4 | 592W*592H*46D | 952
|  | 490W*592H*46D | 1936
|  | 490W*490H*46D | 888
|  | 287W*592H*46D | 72
2 | 板式初效G4 | 1150*445*20-G4 | 192
3 | 中效袋式F8 | 592W*592H*381D | 232
|  | 592W*490H*381D | 516
|  | 490W*490H*381D | 480
|  | 592W*287H*381D | 72
4 | 初效板式G4 | 595W*495H*46D | 32
|  | 495*495H*46D | 32
5 | 中效袋式F8 | 595W*495H*381D | 32
|  | 495W*495H*381D | 32
汇总 |  |  | 5468
备注：国内知名品牌，满足产品标准，高效外带防损网，提供出厂检测检验报告，包含税费发票及送货上门。

## 2027年采购计划
类别 | 规格尺寸 | 1号 风柜（块） | 2号 风柜（块） | 3号 风柜（块） | 4号 风柜（块） | 5号 风柜（块） | 7号 风柜（块） | 8号 风柜（块） | 金工间（块） | 合计 | 次/月 | 2027年 小计 | 竖井新风柜（块） | 实验机房（块） | 合计 | 次/月 | 2027年 小计 | 临时风柜（块） | 年度更换次数 | 2027年 小计 | 2027年 合计总数
初效板式G4 （12+3） | 592W*592H*46D | 6 | 8 |  |  |  | 2 | 2 |  | 18 | 1 | 216 | 6 |  | 6 | 10 | 720 | 4 | 4 | 16 | 952
| 490W*592H*46D | 6 | 12 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 |  | 62 | 1 | 744 | 9 |  | 9 | 10 | 1080 | 28 | 4 | 112 | 1936
| 490W*490H*46D | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |  | 28 | 1 | 336 | 3 |  | 3 | 10 | 360 | 48 | 4 | 192 | 888
| 287W*592H*46D | 6 | [7 empty] | 6 | 1 | 72 | [8 empty] | 72
初效板式G4（12+3） | 1150*445*21 | [12 empty] | 16 | 16 | 1 | 192 |  |  |  | 192
中效袋式F8（12+3） | 592W*592H*381D | 6 | 8 |  |  |  | 2 | 2 |  | 18 | 1 | 216 | [5 empty] | 4 | 4 | 16 | 232
| 592W*490H*381D | 6 | 12 |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 36 | 1 | 432 | [5 empty] | 21 | 4 | 84 | 516
| 490W*490H*381D | 6 | 4 |  |  | 6 | 4 | 4 |  | 24 | 1 | 288 | [5 empty] | 48 | 4 | 192 | 480
| 592W*287H*381D | 6 | [7 empty] | 6 | 1 | 72 | [8 empty] | 72
初效板式G4 | 595W*495H*46D | [7 empty] | 8 | 8 | 1 | 32 | [8 empty] | 32
| 495*495H*46D | [7 empty] | 8 | 8 | 1 | 32 | [8 empty] | 32
中效袋式F8 | 595W*495H*381D | [7 empty] | 8 | 8 | 1 | 32 | [8 empty] | 32
| 495W*495H*381D | [7 empty] | 8 | 8 | 1 | 32 | [8 empty] | 32
汇总 |  | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 4次/年 |  |  | 2504 | 3天/次 | 1次/月 |  |  | 2352 | 4次/年 |  | 612 | 5468