工程量清单表
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	品牌

	A
	PCW system

	
	球阀
	2",SUS304L,50.5卡盘快装
	个
	6
	harex

	
	球阀
	1.5",SUS304L,50.5卡盘快装
	个
	16
	harex

	
	终端调压面板
	1.5",先导调压阀+压力表+3个50.5快装卡盘接头
	套
	6
	harex

	
	管道流量计
	1.5",SS304L，5-60L/MIN
	个
	5
	harex

	
	压力表
	1.5",SS304L，0-1.6Mpa
	个
	5
	harex

	
	温度表
	1/2",SS316L，0-50度
	个
	5
	harex

	
	排气阀
	1",SS304L
	个
	2
	harex

	
	三通
	2"-1.5"-2",SUS304L,BA,5Mpa
	个
	10
	harex

	
	三通
	1.5",SUS304L,BA,5Mpa
	个
	4
	harex

	
	三通
	1.5"-1/2"-1.5",SUS304L,BA,5Mpa
	个
	18
	harex

	
	弯头
	2",SUS304L,BA,5Mpa
	个
	30
	harex

	
	弯头
	1.5",SUS304L,BA,5Mpa
	个
	38
	harex

	
	不锈钢管
	2"（50.5*1.6mm）,SUS304L,BA,5MPA
	米
	150
	harex

	
	不锈钢管
	1.5"（38.1*1.6mm）,SUS304L,BA,5MPA
	米
	140
	harex

	
	不锈钢管
	1/2（12.7*1.24mm），SUS316L,BA,5MPA
	米
	180
	harex

	
	快装接头
	SS304L,2"转50.5卡盘
	个
	38
	harex

	
	转换接头
	SS304L,1.5"转50.5卡盘
	个
	43
	harex

	
	快装卡盘接头
	SS304L,卡箍接头+垫片
	个
	76
	harex

	
	转换接头
	SS316L,1/2卡套-G1/2内螺纹接头
	个
	23
	harex

	
	快装软管
	2",SS304L,长2M，50.5卡盘
	条
	4
	harex

	
	快装软管
	1.5",SS304L,长4M，50.5卡盘
	条
	4
	harex

	
	快装软管
	1/2",SS304L,长1M,1/2卡套
	条
	10
	harex

	B
	VAC-Vent

	
	不锈钢管
	2",SUS304L,BA,5Mpa
	米
	60
	harex

	
	焊接三通
	2"-1.5"-2",SUS304L,BA,5Mpa
	个
	15
	harex

	
	弯头
	2",SUS304L,BA,5Mpa
	个
	32
	harex

	
	管件
	KF50+KF40焊接头、卡箍、支架橡胶圈
	项
	1
	harex


